## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-09 04:40 | Wait | 462.8 | 462.6 | 462.5 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 30.4 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:45 | Normal | 432.1 | 199.8 | 372.7 | 425.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 94 | 1 | 32.8 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:50 | Normal | 418.1 | 199.7 | 256.5 | 362.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 156 | 1 | 36.3 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 04:55 | Normal | 422.2 | 207.7 | 458.5 | 377.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 269 | 1 | 38.1 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:00 | Normal | 460.9 | 213.7 | 402.8 | 457.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 364 | 1 | 39.4 | 24908.4 | 1346 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:05 | Normal | 464.2 | 381.9 | 461.6 | 485.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 223 | 224.6 | 224.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 621 | 1 | 40.2 | 24908.5 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:10 | Normal | 461.3 | 451.9 | 479.6 | 491.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 814 | 1 | 41.1 | 24908.6 | 1347 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:15 | Normal | 475.3 | 476.2 | 482.6 | 474 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 223.6 | 225 | 224.4 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 969 | 1 | 41.8 | 24908.6 | 1347 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:20 | Normal | 479.2 | 480.9 | 491.6 | 473.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 224 | 225.2 | 224.6 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1133 | 1 | 42.4 | 24908.7 | 1347 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:25 | Normal | 474.3 | 478 | 507.7 | 482.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1267 | 1 | 43 | 24908.8 | 1347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:30 | Normal | 494.2 | 483.8 | 509.7 | 490.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 223.6 | 225.4 | 224 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1403 | 1 | 43.6 | 24908.9 | 1347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:35 | Normal | 515.1 | 491.8 | 507.7 | 477.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 223.6 | 225 | 224.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1579 | 1 | 44.1 | 24909.1 | 1347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:40 | Normal | 503.2 | 513.9 | 523.6 | 495.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 223.8 | 225.2 | 223.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1730 | 1 | 44.6 | 24909.2 | 1347 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:45 | Normal | 528.1 | 523.1 | 545.7 | 492.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 223.8 | 225 | 224.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2137 | 1 | 45.2 | 24909.3 | 1347 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:50 | Normal | 493.2 | 474.9 | 481.3 | 497 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 223.4 | 225 | 224.2 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2794 | 1 | 45.8 | 24909.5 | 1347 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 05:55 | Normal | 502.9 | 456.6 | 413.8 | 499.2 | 2.3 | 2 | 3.3 | 0.9 | 224 | 224.8 | 224.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4064 | 1 | 46.4 | 24909.8 | 1347 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:00 | Normal | 513.1 | 486.8 | 405.3 | 446.9 | 2.5 | 2.3 | 4.1 | 1.7 | 224 | 225.2 | 224.4 | 13.2 | 13 | 13.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5034 | 1 | 46.8 | 24910.2 | 1347 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:05 | Normal | 508.2 | 514.8 | 385.9 | 482.5 | 3 | 2.8 | 5.1 | 2.5 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6151 | 1 | 47.3 | 24910.7 | 1347 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:10 | Normal | 449.1 | 519.7 | 389.7 | 524.3 | 3.5 | 3.1 | 5.5 | 2.8 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7059 | 1 | 47.9 | 24911.2 | 1348 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:15 | Normal | 508.2 | 514.8 | 381.7 | 513.3 | 3.2 | 3.5 | 6.2 | 3.9 | 224.4 | 225 | 225.6 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7558 | 1 | 48.6 | 24911.8 | 1348 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:20 | Normal | 509.2 | 527.2 | 408.4 | 510.1 | 4.1 | 3.2 | 6.6 | 4.6 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 23.6 | 23.4 | 23.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8533 | 1 | 49.4 | 24912.5 | 1348 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:25 | Normal | 513.1 | 511.7 | 389.5 | 462.1 | 4.6 | 4.3 | 7.3 | 7 | 224.8 | 226 | 225.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10143 | 1 | 41.5 | 24913.3 | 1348 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:30 | Normal | 515.9 | 509.8 | 399.4 | 452.1 | 5.1 | 5.1 | 7.7 | 8.1 | 225 | 225.6 | 225.4 | 30.9 | 30.5 | 30.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11241 | 1 | 36.4 | 24914.2 | 1348 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:35 | Normal | 507 | 512.7 | 405.8 | 466.6 | 5.7 | 5.6 | 8.1 | 9 | 224.6 | 226.2 | 225.8 | 34.2 | 34 | 34.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12490 | 1 | 44.7 | 24915.2 | 1348 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:40 | Normal | 509.6 | 506.5 | 394 | 458.1 | 6.1 | 6.2 | 9.3 | 9.9 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 37 | 37 | 36.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13571 | 1 | 39.7 | 24916.3 | 1348 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:45 | Normal | 507 | 512.5 | 422.1 | 439.7 | 6.7 | 6.6 | 9.2 | 10.3 | 226 | 226.4 | 226 | 39 | 39 | 39.2 | 60 | 60.01 | 60 | 14306 | 1 | 37.5 | 24917.4 | 1348 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:50 | Normal | 508.3 | 507.8 | 454.2 | 434.9 | 7.3 | 7.2 | 9.3 | 10.8 | 225 | 226.4 | 225.8 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15180 | 1 | 37.6 | 24918.7 | 1348 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 06:55 | Normal | 506.7 | 505.1 | 454.3 | 426.1 | 7.7 | 7.8 | 10.1 | 11.2 | 225.4 | 226 | 225.4 | 44.1 | 43.7 | 43.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15973 | 1 | 37.7 | 24920 | 1348 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:00 | Normal | 505.4 | 506.2 | 468.8 | 423.9 | 8.3 | 8.3 | 10.6 | 12 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 47 | 46.6 | 46.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17513 | 1 | 38 | 24921.4 | 1348 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:05 | Normal | 500.4 | 508 | 467.4 | 435 | 8.8 | 8.8 | 11.1 | 12.6 | 225.2 | 226 | 225.4 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 18543 | 1 | 38.4 | 24922.9 | 1348 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:10 | Normal | 503 | 506.6 | 480.6 | 494.1 | 9.3 | 9.4 | 11.4 | 11.5 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 19563 | 1 | 39.1 | 24924.5 | 1349 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:15 | Normal | 499.4 | 504.7 | 489.6 | 483.2 | 9.8 | 9.8 | 12 | 13.1 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20984 | 1 | 40.1 | 24926.2 | 1349 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:20 | Normal | 501.1 | 496.7 | 494.4 | 488.2 | 10.3 | 10.5 | 12.2 | 14.3 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 59.7 | 59.4 | 59.5 | 60 | 60 | 60.01 | 22280 | 1 | 41.4 | 24928 | 1349 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:25 | Normal | 503.5 | 497.9 | 500.5 | 494.1 | 10.8 | 11 | 12.5 | 14.7 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23190 | 1 | 42.9 | 24929.9 | 1349 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:30 | Normal | 503.2 | 495.9 | 483.7 | 489.3 | 11.3 | 11.5 | 13.5 | 15.3 | 225.4 | 226 | 225.8 | 64.5 | 64.2 | 64.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24139 | 1 | 44.2 | 24931.8 | 1349 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:35 | Normal | 499.1 | 493.7 | 494.4 | 490.3 | 11.9 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 225 | 225.4 | 226 | 67 | 66.7 | 66.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25042 | 1 | 45.4 | 24933.9 | 1349 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:40 | Normal | 493.5 | 499.8 | 482.1 | 493.9 | 12.5 | 12.6 | 14.5 | 16.4 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 69.3 | 69 | 69.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 25969 | 1 | 46.6 | 24936 | 1349 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0.5 | 4 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:45 | Normal | 497.4 | 498 | 455.7 | 492.8 | 13 | 13.2 | 15.5 | 16.8 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 71 | 70.9 | 71.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 26634 | 1 | 47.7 | 24938.2 | 1349 | 4 | 4.1 | 3.9 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:50 | Normal | 496.9 | 488.5 | 478.8 | 488.8 | 13.5 | 14 | 15.5 | 17.5 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 73.5 | 73.4 | 73.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28735 | 1 | 48.7 | 24940.6 | 1349 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 07:55 | Normal | 497.2 | 494.9 | 449.8 | 489.4 | 14.1 | 14.4 | 17.4 | 17.9 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 76.6 | 76.4 | 76.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 29916 | 1 | 49.7 | 24943 | 1349 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:00 | Normal | 495.1 | 486.6 | 464.5 | 482.2 | 14.6 | 15 | 18 | 18.5 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 79.3 | 79.2 | 79.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 30970 | 1 | 50.6 | 24945.5 | 1349 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:05 | Normal | 496 | 489.6 | 461 | 484.7 | 14.1 | 14.8 | 17.8 | 17.9 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 77.3 | 77.5 | 77.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 30139 | 1 | 51.4 | 24948 | 1349 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 5.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:10 | Normal | 490.1 | 491.8 | 459.5 | 477.1 | 14.3 | 14.5 | 17.5 | 18 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 29981 | 1 | 51.8 | 24950.6 | 1350 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 5.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:15 | Normal | 494.6 | 489.2 | 464.7 | 479.3 | 15.1 | 15.5 | 18.3 | 18.8 | 226.4 | 226 | 226.2 | 81.5 | 81 | 81.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 31248 | 1 | 52.4 | 24953.1 | 1350 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 5.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:20 | Normal | 490.2 | 486.8 | 460.3 | 482.1 | 16.3 | 16.7 | 19.6 | 19.6 | 225 | 225.2 | 225.4 | 86.2 | 85.6 | 85.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 33484 | 1 | 53 | 24955.8 | 1350 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:25 | Normal | 485.2 | 486.6 | 460.6 | 480.8 | 16.5 | 17 | 19.5 | 20 | 225.6 | 225.4 | 226 | 86.2 | 85.7 | 85.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33553 | 1 | 53.6 | 24958.6 | 1350 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:30 | Normal | 486.2 | 480.9 | 455.9 | 475.9 | 16.6 | 17.1 | 19.6 | 20 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 85.4 | 85.1 | 84.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33317 | 1 | 54.2 | 24961.4 | 1350 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:35 | Normal | 480.9 | 481.6 | 452.3 | 478 | 17.6 | 18 | 20.6 | 20.7 | 228.6 | 228.4 | 228.4 | 89.3 | 88.7 | 88.9 | 60 | 60 | 60 | 35153 | 1 | 54.6 | 24964.2 | 1350 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:40 | Normal | 480.3 | 474.8 | 449.3 | 475.9 | 18.1 | 18.5 | 21 | 21.1 | 227.6 | 228 | 228.8 | 90.3 | 89.9 | 90.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 35785 | 1 | 55.1 | 24967.1 | 1350 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:45 | Normal | 480.4 | 475 | 458.6 | 470.1 | 18.2 | 18.7 | 20.5 | 21.5 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 90.5 | 90.2 | 90.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 35499 | 1 | 55.6 | 24970.1 | 1350 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:50 | Normal | 480 | 478.6 | 452.3 | 472.9 | 18.9 | 19.3 | 21.4 | 22 | 228.6 | 228.4 | 228.4 | 93.5 | 93.4 | 93.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 37042 | 1 | 56 | 24973.1 | 1350 | 6 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 08:55 | Normal | 484.4 | 476.9 | 451.3 | 466.9 | 18.5 | 18.8 | 21.1 | 21.5 | 229 | 228.2 | 228.6 | 91.7 | 91.3 | 91.4 | 60 | 60 | 60 | 36261 | 1 | 56.4 | 24976 | 1350 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0.4 | 6.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:00 | Normal | 477.2 | 469.9 | 457.7 | 467.2 | 19.6 | 20.3 | 21.6 | 22.7 | 228.2 | 227.8 | 228.6 | 95.8 | 95.4 | 95.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36567 | 1 | 57 | 24979.1 | 1350 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:05 | Normal | 475.4 | 475.9 | 444.1 | 458.7 | 20.6 | 21 | 23.3 | 24 | 228 | 227.4 | 228.4 | 99.9 | 99.6 | 99.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 37880 | 1 | 57.5 | 24982.2 | 1350 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:10 | Normal | 478.9 | 478.1 | 447.9 | 466.1 | 19.4 | 20 | 21.6 | 22.5 | 228.2 | 227.6 | 228.6 | 94.5 | 94.2 | 94.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 37348 | 1 | 58.1 | 24985.3 | 1351 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 6.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:15 | Normal | 473.2 | 475.3 | 445.7 | 463 | 21.3 | 21.4 | 23.3 | 24.1 | 228.4 | 228 | 228.4 | 101.7 | 101.3 | 101.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 38404 | 1 | 58.5 | 24988.4 | 1351 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:20 | Normal | 473 | 475.2 | 443.7 | 460.3 | 21.5 | 21.6 | 23.6 | 24.1 | 228.4 | 228 | 228.6 | 101.5 | 101.5 | 101.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38637 | 1 | 59 | 24991.6 | 1351 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.3 | 7 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:25 | Normal | 467.1 | 470.7 | 446.3 | 461.9 | 23.3 | 23.7 | 25.2 | 25.9 | 229 | 228.6 | 228.8 | 108.9 | 108.2 | 108.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 41221 | 1 | 59.7 | 24994.9 | 1351 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 0.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:30 | Normal | 473.2 | 468.9 | 448.5 | 459.1 | 23.6 | 24.2 | 25.3 | 26.3 | 228.8 | 228.6 | 228.6 | 109.6 | 109 | 109.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 41517 | 1 | 60.7 | 24998.3 | 1351 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 0.5 | 7.4 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:35 | Normal | 462.3 | 455.9 | 450.4 | 453.1 | 25 | 25.7 | 26.3 | 27.5 | 228.4 | 228.2 | 229 | 114.3 | 114 | 114 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 43475 | 1 | 61.9 | 25001.9 | 1351 | 8 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 7.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:40 | Normal | 466.9 | 462.6 | 447.1 | 461.7 | 26.3 | 27.3 | 27.8 | 28.4 | 228.6 | 227.8 | 229.6 | 120.9 | 120.3 | 120.3 | 60 | 60 | 60 | 45489 | 1 | 61.7 | 25004.9 | 1351 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.2 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:45 | Normal | 456.1 | 456.7 | 453.3 | 469 | 23 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | 228 | 227.8 | 228.8 | 105.6 | 105 | 105.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 41423 | 1 | 62.9 | 25008.5 | 1351 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 8 | 7.9 | 0.5 | 7.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:50 | Normal | 450.1 | 448.7 | 461.8 | 462.4 | 13 | 14.5 | 15.9 | 17.5 | 226 | 226 | 226.8 | 70.7 | 70.4 | 70.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22136 | 1 | 61.5 | 25010.6 | 1351 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 09:55 | Normal | 468.9 | 470.6 | 465.2 | 472.7 | 28 | 28.6 | 29.3 | 29.9 | 229.2 | 228.2 | 228.8 | 129.9 | 129.2 | 129.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 49037 | 1 | 61.1 | 25013.8 | 1351 | 9 | 9.2 | 9 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 0.4 | 9.1 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:00 | Normal | 460.3 | 460.9 | 466.9 | 463.5 | 28.8 | 29.5 | 29.9 | 30.8 | 229.2 | 227.8 | 229 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 50121 | 1 | 62.4 | 25017.3 | 1351 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 0.3 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 0.4 | 9.6 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:05 | Normal | 456.7 | 446.3 | 452.1 | 448.7 | 29.6 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 229 | 227.6 | 228.8 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 49903 | 1 | 65.1 | 25021.5 | 1351 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 0.3 | 10 | 9.7 | 10 | 0.5 | 9.7 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:10 | Normal | 460.6 | 459.2 | 448.6 | 449.7 | 29.6 | 29.8 | 31 | 31.6 | 228.8 | 228 | 229.2 | 133.3 | 132.9 | 132.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 50469 | 1 | 67.8 | 25025.7 | 1352 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0.3 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0.5 | 9.9 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:15 | Normal | 439.9 | 436.5 | 444.1 | 435.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 224.4 | 225 | 224.8 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11168 | 1 | 67.4 | 25028.2 | 1352 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.7 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:20 | Normal | 453.2 | 455.7 | 459.7 | 444.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 223.2 | 224 | 224.4 | 27 | 26.9 | 27.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9873 | 1 | 62.9 | 25029.1 | 1352 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:25 | Normal | 466.6 | 454.3 | 473 | 462.6 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 223.6 | 224.4 | 223.4 | 18.7 | 18.8 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7330 | 1 | 59.1 | 25029.8 | 1352 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:30 | Normal | 476.1 | 469.6 | 457.7 | 469.4 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 5 | 223.6 | 224.4 | 224 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 60 | 60.01 | 60 | 8471 | 1 | 56.5 | 25030.4 | 1352 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:35 | Normal | 487.8 | 484.4 | 478.8 | 483.5 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 8.8 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 15115 | 1 | 54.5 | 25031.4 | 1352 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:40 | Normal | 497.1 | 514.9 | 526.2 | 495.9 | 22.5 | 21.5 | 24.7 | 28.4 | 227.4 | 227.4 | 227.6 | 123.3 | 123.4 | 123.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 36116 | 1 | 53.9 | 25033.5 | 1352 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 0.7 | 8.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:45 | Normal | 469.5 | 462.4 | 476.3 | 467.9 | 11 | 11.3 | 10.4 | 11.9 | 226.6 | 226.6 | 226.4 | 53.2 | 52.9 | 53 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 19530 | 1 | 55.3 | 25036.2 | 1352 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:50 | Normal | 506.5 | 510.1 | 499 | 504.7 | 27.3 | 26.5 | 28.7 | 27.7 | 229.4 | 228.6 | 229.2 | 130.7 | 130.8 | 130.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 50621 | 1 | 57.4 | 25039.9 | 1352 | 9 | 9 | 8.8 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 10:55 | Normal | 473.6 | 472.2 | 461.5 | 470.1 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 226 | 226 | 226.2 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18757 | 1 | 58.8 | 25042.8 | 1352 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:00 | Normal | 469.5 | 457.2 | 451.2 | 446.7 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 225.6 | 226 | 225.8 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11044 | 1 | 56.8 | 25043.8 | 1352 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:05 | Normal | 482.9 | 486.5 | 506.6 | 488.1 | 29.3 | 29.5 | 26.1 | 29.5 | 229.6 | 229.2 | 229.6 | 133.2 | 132.7 | 132.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 50714 | 1 | 56.7 | 25046.7 | 1352 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 0.1 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:10 | Normal | 470.6 | 489.2 | 479.1 | 493.7 | 30.4 | 28.1 | 29.5 | 27.8 | 229.4 | 228.4 | 229.4 | 133.3 | 132.9 | 132.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 50667 | 1 | 60.3 | 25050.9 | 1353 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 0.1 | 9 | 9.1 | 9.2 | 0.5 | 9.5 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:15 | Normal | 469.6 | 457.4 | 436.7 | 457.2 | 12.9 | 13.2 | 18.2 | 17.3 | 227.2 | 227.6 | 227.4 | 70.4 | 70.3 | 70.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 36455 | 1 | 62.1 | 25054 | 1353 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 6.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:20 | Normal | 473.3 | 473.5 | 478.3 | 474.2 | 29.7 | 29.8 | 28.6 | 29.8 | 229.6 | 229 | 229.6 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50695 | 1 | 63 | 25058 | 1353 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9.1 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:25 | Normal | 455.2 | 447.8 | 448.7 | 449.3 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 7.8 | 225.8 | 226.2 | 225.8 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 12803 | 1 | 61.1 | 25059.4 | 1353 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:30 | Normal | 448.9 | 440.8 | 441.2 | 438.6 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 29.1 | 28.8 | 28.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10948 | 1 | 60.1 | 25061.7 | 1353 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:35 | Normal | 472.1 | 466.7 | 473.3 | 466.9 | 5.9 | 6 | 5.1 | 6.1 | 225.8 | 226.6 | 226 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10319 | 1 | 57.6 | 25062.5 | 1353 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:40 | Normal | 481.2 | 472.7 | 486 | 470.5 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 7.6 | 226 | 226.4 | 226 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 60 | 59.99 | 60 | 13072 | 1 | 55.5 | 25063.5 | 1353 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:45 | Normal | 476.5 | 474.8 | 475.5 | 476 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 226 | 226.2 | 225.6 | 39.1 | 39 | 39 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14698 | 1 | 54.7 | 25065.2 | 1353 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:50 | Normal | 488.4 | 477.9 | 491.5 | 487.2 | 9 | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 44.5 | 44.3 | 44.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16493 | 1 | 53.8 | 25066.6 | 1353 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 11:55 | Normal | 487.8 | 485.9 | 482.1 | 479.8 | 8.9 | 9 | 8 | 9.2 | 226.4 | 226.8 | 226.2 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 60 | 60 | 60.01 | 15878 | 1 | 53.1 | 25067.9 | 1353 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:00 | Normal | 485 | 491 | 492.6 | 494.8 | 15.7 | 16.4 | 16.1 | 14.5 | 227.8 | 227.8 | 227.8 | 77 | 76.7 | 76.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23581 | 1 | 52.7 | 25069.6 | 1353 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:05 | Normal | 486.1 | 482.7 | 464.3 | 476.9 | 10.4 | 10.6 | 9.5 | 10.5 | 226.2 | 226.2 | 226.2 | 49.8 | 49.7 | 50 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 18933 | 1 | 52.6 | 25071.2 | 1353 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:10 | Normal | 487.3 | 482.9 | 479.4 | 481 | 9.1 | 9.4 | 8 | 9.3 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 44.1 | 44.1 | 44.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16078 | 1 | 52 | 25072.6 | 1354 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:15 | Normal | 482.6 | 481.4 | 500.8 | 476.3 | 10.5 | 11.8 | 9.3 | 12.3 | 226 | 226.4 | 226.2 | 52.3 | 51.9 | 52.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 23434 | 1 | 52.2 | 25074.6 | 1354 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4.5 | 0.2 | 2.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:20 | Normal | 485.2 | 473.9 | 483.6 | 478.2 | 16.7 | 17.5 | 16 | 16.7 | 226.6 | 227 | 227 | 79.3 | 79.2 | 79.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33382 | 1 | 52.2 | 25076.7 | 1354 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:25 | Normal | 479 | 478.6 | 486.9 | 485.5 | 20.9 | 21.1 | 19.6 | 20.3 | 227.6 | 227 | 228 | 99.2 | 99 | 99 | 60 | 59.97 | 59.99 | 33604 | 1 | 52.3 | 25078.6 | 1354 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:30 | Normal | 466.4 | 466.8 | 457.4 | 471.1 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7618 | 1 | 51.5 | 25079.6 | 1354 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:35 | Normal | 476.2 | 479.6 | 465.9 | 468.4 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7483 | 1 | 50.2 | 25080.2 | 1354 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:40 | Normal | 482.3 | 483.9 | 476.1 | 474.6 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 5.5 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9342 | 1 | 49.1 | 25080.9 | 1354 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:45 | Normal | 491.1 | 480.7 | 459.5 | 471.1 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 224 | 224.4 | 224 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 7794 | 1 | 48.1 | 25081.7 | 1354 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:50 | Normal | 471.2 | 487.8 | 463.6 | 474.3 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6707 | 1 | 46.7 | 25082.3 | 1354 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 12:55 | Normal | 496.2 | 487.8 | 461.3 | 491 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 223 | 224 | 224.2 | 14 | 13.9 | 14.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5464 | 1 | 45.1 | 25082.8 | 1354 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:00 | Normal | 473.2 | 488.8 | 482 | 480.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 222.6 | 223.4 | 223 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4438 | 1 | 46.7 | 25083.2 | 1354 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:05 | Normal | 490.4 | 496.1 | 510.2 | 484.8 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5505 | 1 | 48.4 | 25083.6 | 1354 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:10 | Normal | 495.3 | 502.9 | 491.7 | 488.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4852 | 1 | 48.8 | 25084.1 | 1355 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:15 | Normal | 504.1 | 504.7 | 512.5 | 486 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.4 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4906 | 1 | 48.5 | 25084.5 | 1355 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:20 | Normal | 507 | 500.7 | 493.8 | 500.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 223.2 | 224 | 223.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4696 | 1 | 47.1 | 25084.9 | 1355 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:25 | Normal | 496.2 | 512.7 | 494.7 | 498.4 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 11.9 | 12 | 12.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4635 | 1 | 49.9 | 25085.3 | 1355 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:30 | Normal | 508.2 | 504.8 | 494.5 | 500 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.3 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4901 | 1 | 48.8 | 25085.7 | 1355 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:35 | Normal | 510.2 | 506.7 | 497.6 | 504.2 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.8 | 223.4 | 224.2 | 223.6 | 15.7 | 15.7 | 16 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6042 | 1 | 49.7 | 25086.1 | 1355 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:40 | Normal | 515.9 | 500.6 | 513.9 | 495.6 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.5 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5285 | 1 | 50 | 25086.6 | 1355 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:45 | Normal | 504.2 | 504.8 | 499.2 | 498.8 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4446 | 1 | 48.1 | 25087.1 | 1355 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:50 | Normal | 507 | 504.7 | 503.5 | 499.4 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 223.6 | 224.6 | 223.4 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4318 | 1 | 49.1 | 25087.4 | 1355 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 13:55 | Normal | 493.9 | 502.8 | 514.3 | 480 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 222.8 | 224.8 | 224 | 9 | 9 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3530 | 1 | 49.6 | 25087.8 | 1355 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:00 | Normal | 492.9 | 481.5 | 497.4 | 491 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2924 | 1 | 49.9 | 25088 | 1355 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:05 | Normal | 497.2 | 502.9 | 518 | 480.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 223.8 | 225 | 224.2 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3701 | 1 | 50 | 25088.3 | 1355 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:10 | Normal | 512.4 | 511 | 508.8 | 502.4 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.2 | 223.8 | 224.8 | 224 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4846 | 1 | 49.8 | 25088.6 | 1356 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:15 | Normal | 506.3 | 512.9 | 516.5 | 502.2 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.8 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6164 | 1 | 50 | 25089.1 | 1356 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:20 | Normal | 513 | 519.6 | 517.1 | 506.7 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.7 | 224.6 | 225.6 | 225 | 20.8 | 20.9 | 21 | 60 | 60 | 60 | 7616 | 1 | 48.8 | 25089.7 | 1356 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:25 | Normal | 515.2 | 520.8 | 526 | 506.7 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4 | 224.6 | 225.6 | 225 | 22 | 22.1 | 22.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8030 | 1 | 49.8 | 25090.3 | 1356 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:30 | Normal | 516.2 | 524.8 | 532.6 | 511.1 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 225 | 226.4 | 225.4 | 28.1 | 28 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10272 | 1 | 48.3 | 25091.1 | 1356 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:35 | Normal | 505.3 | 510.9 | 508.6 | 506.2 | 4.9 | 4.8 | 4 | 4.6 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9109 | 1 | 49.8 | 25092 | 1356 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:40 | Normal | 509.1 | 511.9 | 505.8 | 504 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.5 | 224.4 | 225 | 225.2 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8739 | 1 | 48.7 | 25092.7 | 1356 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:45 | Normal | 509.2 | 514.8 | 500.7 | 499.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8218 | 1 | 46.1 | 25093.4 | 1356 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:50 | Normal | 512 | 508.7 | 495.4 | 499 | 4 | 4 | 3.5 | 3.9 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7542 | 1 | 49.7 | 25094.1 | 1356 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 14:55 | Normal | 514.3 | 508.9 | 489.6 | 498.2 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 224.6 | 225.8 | 224.8 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7487 | 1 | 49 | 25094.7 | 1356 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:00 | Normal | 505 | 504.7 | 511.3 | 501.9 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 224.2 | 225 | 225.2 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 7058 | 1 | 48.2 | 25095.3 | 1356 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:05 | Normal | 535.3 | 535.8 | 528.8 | 525.4 | 16.5 | 17.1 | 13.4 | 13.7 | 227.8 | 228.4 | 227.6 | 80.6 | 80.1 | 80.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 31449 | 1 | 45.4 | 25096.3 | 1356 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:10 | Normal | 529.2 | 518.8 | 533.3 | 524.2 | 19.2 | 19.7 | 14.8 | 15 | 227.6 | 228.2 | 228.4 | 90.2 | 89.9 | 90 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 30782 | 1 | 43.5 | 25097.8 | 1357 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:15 | Normal | 496.2 | 498.8 | 503.8 | 489.3 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.7 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 23.8 | 23.8 | 24 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8776 | 1 | 45.9 | 25099 | 1357 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:20 | Normal | 500 | 494.2 | 502.5 | 485.4 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 224.8 | 226 | 225.2 | 22.9 | 22.7 | 23.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8413 | 1 | 49.9 | 25099.7 | 1357 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:25 | Normal | 500.2 | 498.8 | 495.6 | 500.3 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 4 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 20.7 | 20.8 | 21 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7616 | 1 | 49.8 | 25100.4 | 1357 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:30 | Normal | 506.2 | 497.8 | 495.3 | 499.9 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 224 | 225 | 225 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60.02 | 60 | 60 | 7223 | 1 | 49.9 | 25101 | 1357 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:35 | Normal | 511.2 | 498.9 | 505.5 | 495.1 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 225 | 225.6 | 225 | 22.4 | 22.2 | 22.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8141 | 1 | 50 | 25101.6 | 1357 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:40 | Normal | 508.2 | 511.8 | 517.3 | 514.9 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 225.4 | 226 | 225.6 | 29.3 | 29 | 29.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 10575 | 1 | 48.4 | 25102.4 | 1357 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:45 | Normal | 504 | 504.6 | 502.9 | 497.7 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 5.8 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 30.4 | 30 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11324 | 1 | 45.6 | 25103.4 | 1357 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:50 | Normal | 506.3 | 503.9 | 498.6 | 487.2 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 225.2 | 226 | 225.4 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8957 | 1 | 45.8 | 25104.2 | 1357 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 15:55 | Normal | 501.6 | 501.1 | 510.9 | 500.4 | 6.1 | 6.1 | 4.6 | 5.3 | 225 | 226 | 224.8 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 60 | 59.99 | 60 | 10463 | 1 | 47.2 | 25105 | 1357 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:00 | Normal | 493.6 | 495.8 | 503.2 | 491.1 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 225 | 225.4 | 225 | 23.2 | 23.1 | 23.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8602 | 1 | 48 | 25105.9 | 1357 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:05 | Normal | 488.3 | 488.9 | 489.6 | 492.3 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | 225 | 225.8 | 225.4 | 19.9 | 20 | 20 | 60 | 59.98 | 60 | 7237 | 1 | 48.6 | 25106.5 | 1357 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:10 | Normal | 506.1 | 500.7 | 497.8 | 492.4 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 225 | 225.8 | 225.6 | 23 | 22.7 | 23 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8401 | 1 | 49 | 25107.2 | 1358 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:15 | Normal | 496 | 495.6 | 492.5 | 498.2 | 4.8 | 4.9 | 4 | 4.5 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 23.8 | 23.8 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8723 | 1 | 49.4 | 25107.9 | 1358 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:20 | Normal | 512.3 | 510 | 505.4 | 501 | 7 | 6.9 | 5.3 | 5.8 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12077 | 1 | 50 | 25108.7 | 1358 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:25 | Normal | 506.3 | 502.9 | 495.3 | 501 | 5.4 | 5.5 | 4.3 | 5 | 224.8 | 226 | 225.6 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9661 | 1 | 46.4 | 25109.6 | 1358 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:30 | Normal | 514.2 | 514.8 | 507 | 505.7 | 11.3 | 12.5 | 8 | 8.5 | 226 | 226 | 226.8 | 51.8 | 51.7 | 51.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 19540 | 1 | 45.1 | 25110.9 | 1358 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:35 | Normal | 504.5 | 501 | 508.1 | 499.6 | 10.6 | 11.8 | 7.4 | 8 | 226.4 | 227 | 227 | 48.2 | 48 | 48.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18174 | 1 | 42.6 | 25112.5 | 1358 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:40 | Normal | 496.2 | 494 | 500.3 | 493.9 | 7.8 | 9.4 | 6 | 6.3 | 225.4 | 226 | 225.8 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13703 | 1 | 42.6 | 25113.8 | 1358 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:45 | Normal | 489.1 | 489.1 | 492.4 | 493 | 7.3 | 9 | 5.4 | 5.7 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12872 | 1 | 48.2 | 25114.9 | 1358 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:50 | Normal | 489.1 | 494.7 | 501.8 | 490.3 | 6.3 | 7.9 | 4.6 | 5 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11264 | 1 | 49 | 25115.8 | 1358 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 16:55 | Normal | 502.3 | 495 | 499.8 | 493.4 | 5.5 | 7.5 | 4.3 | 4.6 | 224 | 224.8 | 225 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10394 | 1 | 49.9 | 25116.7 | 1358 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:00 | Normal | 492.6 | 487.9 | 501 | 485.5 | 4.7 | 7 | 3.8 | 4.1 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 25.2 | 25.1 | 25.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9258 | 1 | 45.5 | 25117.5 | 1358 | 0.6 | 1.1 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:05 | Normal | 491 | 485.7 | 482.5 | 481.2 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 223 | 224.4 | 224.2 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5566 | 1 | 47.6 | 25118.2 | 1358 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:10 | Normal | 497.5 | 489.1 | 489.7 | 476.4 | 2.6 | 3.5 | 2 | 2.5 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5644 | 1 | 49 | 25118.6 | 1359 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:15 | Normal | 485.2 | 487.9 | 488.4 | 472.2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2 | 223.6 | 224.8 | 224 | 10.9 | 11 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4352 | 1 | 49.8 | 25119.1 | 1359 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:20 | Normal | 506.2 | 496.9 | 492.5 | 492.1 | 2.3 | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5874 | 1 | 48.2 | 25119.5 | 1359 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:25 | Normal | 509.3 | 499 | 496.6 | 474.9 | 2.1 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 223 | 224.2 | 224.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.96 | 60 | 59.96 | 5108 | 1 | 45.3 | 25120 | 1359 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:30 | Normal | 513.4 | 493.1 | 493.3 | 485.9 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 222.4 | 224.6 | 224 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4303 | 1 | 46.2 | 25120.4 | 1359 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:35 | Normal | 509.1 | 491.7 | 484.4 | 472.9 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 223.2 | 224.2 | 224 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3910 | 1 | 47.2 | 25120.7 | 1359 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:40 | Normal | 516.1 | 498.8 | 492.6 | 487.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 223.4 | 225.2 | 224.2 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3572 | 1 | 47.8 | 25121 | 1359 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:45 | Normal | 495 | 495.6 | 492.2 | 488.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3075 | 1 | 48.1 | 25121.3 | 1359 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:50 | Normal | 466.2 | 473.9 | 491.6 | 469.3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 223.6 | 225.2 | 224 | 5.8 | 5.7 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2262 | 1 | 48.4 | 25121.5 | 1359 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 17:55 | Normal | 489.4 | 473.8 | 481.7 | 468.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 4.9 | 4.8 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1838 | 1 | 48.4 | 25121.7 | 1359 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:00 | Normal | 479.4 | 467.8 | 479.8 | 483.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223 | 224.2 | 223.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1433 | 1 | 48.1 | 25121.8 | 1359 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:05 | Normal | 461.1 | 437.8 | 464.8 | 452.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 224 | 223.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60 | 813 | 1 | 47.5 | 25121.9 | 1359 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:10 | Normal | 448.2 | 388.9 | 338 | 432.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223 | 224.6 | 223.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 428 | 1 | 46.6 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:15 | Normal | 419.5 | 200 | 236.4 | 400.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 152 | 1 | 46.5 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:20 | Normal | 417.2 | 199.7 | 199.2 | 271.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 223 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 43 | 1 | 49.8 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:25 | Normal | 261.3 | 184.3 | 214.5 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 223 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 8 | 1 | 49.2 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:30 | Normal | 198.3 | 203.3 | 206.3 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 223 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 48.5 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:35 | Normal | 205.6 | 200.9 | 195.6 | 228.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2 | 1 | 46.5 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-09 18:40 | Normal | 179.5 | 187.3 | 203.2 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 222 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 49.6 | 25122 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0